苏州健雄职业技术学院

2024年秋学期末校园安全检查登记表（其他部门）

部门名称： （盖章） 负责人签字： 检查日期： 年 月 日

| **部门** | **检查项目及内容** | **按照项目及内容填写检查结果，若存在风险隐患请详细描述** | **检查人** | **整改措施（要求措施具体切实可行）** | **整改期限** | **整改完成时间** | **责任人** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各部门 | 一、安全责任体系落实情况 | 1.是否全面压实安全责任，健全安全工作责任体系。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.是否建立安全工作清单、问题清单、责任清单。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.是否开展部门人员安全教育提醒和身心健康关注。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、消防安全管理情况 | 4.是否明确消防安全责任人、管理人。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.消防安全责任人、管理人是否知晓消防安全职责和管理要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 6.是否逐级按岗位建立消防安全责任制。 |  |  |  |  |  |  |
| 7.是否开展管辖区域（办公室、会议室、教室、报告厅等）安全检查。 |  |  |  |  |  |  |
| 8.是否存在违规使用大功率电器问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 9.是否存在私拉乱接、私自改装电线线路问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.是否存在使用接线板多级串联及负荷大功率设备问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 11.是否存在电器火灾隐患。 |  |  |  |  |  |  |
| 12.是否存在电动自行车违规停放、充电现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 13.是否存在存储使用易燃易爆危险品的问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 14.是否存在私搭乱建的情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、治安防控情况 | 15.管辖区域门窗锁是否完好。 |  |  |  |  |  |  |
| 16.部门人员是否存在离开管辖区域未及时关闭门窗、电脑和各类电器等问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 17.车辆是否存在乱停乱放、超速行驶等现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 18.部门人员之间是否存在矛盾纠纷。 |  |  |  |  |  |  |
| 19.部门人员是否存在电信诈骗隐患。 |  |  |  |  |  |  |
| 20.组织大型活动是否按规定提前报备并落实相关安全防范措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 宣传部 | 四、专项安全检查 | 21.意识形态领域安全检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 保卫处 | 22.公共消防设备安全检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 保卫处 | 23.消防控制室、监控室检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 保卫处 | 24.校园治安安全检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 保卫处 | 25.交通安全检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 保卫处 | 26.安防设施设备检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 保卫处 | 27.监控系统检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 保卫处 | 28.校门管控检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 保卫处 | 29.校园巡逻检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 保卫处 | 30.值班值守检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 后勤处 | 31.特种设备及燃气安全检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 后勤处 | 32.食品安全及传染病安全检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 后勤处 | 33.建筑物、设施设备、施工场地、改造项目等安全检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 后勤处 | 34.高压配电室、低压配电室（间）安全检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 后勤处 | 35.厨房与其他区域采取防火分隔措施方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 后勤处 | 36.使用“环保油”等醇基燃料，炉具定期检测和保养方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 后勤处 | 37.校内建筑采用彩钢板尤其是易燃可燃夹芯彩钢板搭建方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 后勤处 | 38.电气线路安全检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 后勤处 | 39.安装使用漏电保护装置、防雷击保护装置方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 后勤处 | 40.值班值守检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 后勤处 | 41.物业公司办公场所、工具间等安全检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 信息技术中心 | 42.网络及弱电机房安全检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 信息技术中心 | 43.值班值守检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 图书馆 | 44.是否设置禁止吸烟、禁止使用明火及防火标志。 |  |  |  |  |  |  |
| 图书馆 | 45.图书存放点、阅览室、自习室等安全检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 院长办公室 | 46.学院校车安全检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 院长办公室 | 47.行政值班检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 教务处 | 48.实验实训室及危化品安全检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 科研处 | 49.科研实验室安全检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 校企合作处 | 50.校内合作企业安全生产检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 学生处 | 51.心理异常学生进行重点关注，加强心理危机预防干预方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 学生处 | 52.宿舍安全检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 学生处 | 53.值班值守检查方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 国际交流处 | 54.留学生安全教育和管理方面。 |  |  |  |  |  |  |
| 公共教学学院（体育部） | 55.运动场馆、体育器材安全检查方面。 |  |  |  |  |  |  |