苏州健雄职业技术学院

图书馆消防系统改造项目招标公告

1．招标条件

本招标项目苏州健雄职业技术学院图书馆所有消防系统改造、更换项目，建设单位为苏州健雄职业技术学院，项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的潜在投标人(以下简称申请人)提出投标申请。

2．项目概况与招标范围

2.1工程特征： 改造、更换项目

2.2建设地点： 太仓市健雄路1号

2.3招标项目（标段）建设规模：图书馆消防主机及及所有消防设备设施包括屋顶消防风机维修、更换

2.4计划工期：30天

2.5招标范围：工程量清单范围内的所有工程,详见附件一、附件二

2.6项目质保期： 验收后三年，任何质量问题免费维修，收到甲方通知后两小时内到场处理（人为因素除外）

2.7项目验收标准：图书馆所有相关消防设备均恢复正常功能，联动系统都能正常联动，防火卷帘门、排烟风机手动及自动功能恢复正常，屋顶消防风机及风管修复正常。

3．投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备消防工程施工总承包二级及以上资质，且无外资、港澳台背景。具有有效期内的安全生产许可证；有合同额不低于150万元市政管线的工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2具有独立承担民事责任能力；

3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5本次招标不接受联合体投标。

其他要求： /

4．资格审查方式

本次招标采用资格后审方式，由评标委员会对投标人进行资格审查，所有通过资格审查的有效投标人均可以参加评标。

5．招标报名

5.1网络报名时间：2020年 月 日至2020年 月 日17：00止，请有意于本项目的单位将报名材料以电子邮件方式发送至以下邮箱进行报名： ,邮件中必需包含单位全称、单位地址、联系人、随身电话、办公电话、营业执照扫描件等，邮件主题格式：健雄学院图书馆消防改造采购项目-\*\*\*\*单位。

5.2投标书接收时间

2020年 月 日上午

5.3投标书接收地点

苏州健雄职业技术学院财务处。

6．标书所需资格证明资料

一、企业营业执照副本复印件；

二、授权委托书（如有），法人及代理人身份证复印件；

7．开标时间：

年 月 日

8．开标地点：

苏州健雄职业技术学院

2020 年 06 月23日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1：**  **苏州健雄职业技术学院** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| **图书馆消防主机更换清单** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| **序号** | **器材名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | | **备注** | |
| **1** | **火灾自动报警主机** | **套** | **1** |  |  | | **含主机、消防电话、消防广播功放、电池、多线联动板** | |
| **2** | **CRT图形显示器** | **套** | **1** |  |  | | **CRT软件** | |
| **3** | **烟感探测器** | **只** | **340** |  |  | |  | |
| **4** | **火灾显示盘** | **只** | **8** |  |  | |  | |
| **5** | **手动报警按钮** | **只** | **28** |  |  | |  | |
| **6** | **消火栓按钮** | **只** | **44** |  |  | |  | |
| **7** | **温感探测器** | **只** | **19** |  |  | |  | |
| **8** | **输出模块** | **只** | **65** |  |  | |  | |
| **9** | **输入模块** | **只** | **30** |  |  | |  | |
| **10** | **多线模块** | **只** | **11** |  |  | |  | |
| **11** | **接点模块** | **只** | **7** |  |  | |  | |
| **12** | **消防广播** | **只** | **9** |  |  | |  | |
| **13** | **拆装人工费** | **项** | **1** |  |  | |  | |
| **14** | **编程费及调试费** | **项** | **1** |  |  | |  | |
| **15** | **税金9%** | **项** | **1** |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | |

**附件2**

**苏州健雄职业技术学院**

**图书馆排烟风机更换清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** | **备注** |
| **1** | **箱式风机** | **3KW** | **1** | **台** |  |  |  |
| **2** | **箱式风机** | **4KW** | **1** | **台** |  |  |  |
| **3** | **箱式风机** | **7.5KW** | **1** | **台** |  |  |  |
| **4** | **箱式风机** | **11KW** | **1** | **台** |  |  |  |
| **5** | **风机软接头/风管** | **\*\*\*** | **4** | **台** |  |  |  |
| **6** | **风机拆装人工** | **\*\*\*** | **4** | **台** |  |  |  |
| **7** | **吊车** | **\*\*\*** | **1** | **次** |  |  |  |
| **8** | **风机柜** | **3KW** | **1** | **台** |  |  |  |
| **9** | **风机柜** | **4KW** | **1** | **台** |  |  |  |
| **10** | **风机柜** | **7.5KW** | **1** | **台** |  |  |  |
| **11** | **风机柜** | **11KW** | **1** | **台** |  |  |  |