附件：主要设备及材料品牌见下表：

| 序号 |  | 材料名称 |  |  | 品牌1 |  | 品牌2 |  | 品牌3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 配电箱主要元器件 |  |  | 伊顿 |  | ABB |  | 西门子 |  |
| 2 |  | 电缆、电线 |  |  | 远东 |  | 长江 |  | 江南 |  |
| 3 |  | 桥架 |  |  | 大全 |  | 华鹏 |  | 远大 |  |
| 4 |  | 灯具 |  |  | 飞利浦 |  | 欧司朗 |  | 库柏 |  |
| 5 |  | 焊管、镀锌钢管 |  |  | 金洲 |  | 劳动 |  | 友发 |  |
| 6 |  | PVC电线管 |  |  | 公元 |  | 联塑 |  | 米兰 |  |
| 7 |  | 开关、插座 |  |  | 罗格朗 |  | 松下 |  | 西门子 |  |
| 8 |  | PPR、PVC-U |  |  | 公元 |  | 联塑 |  | 中财 |  |
| 9 |  | 阀门 |  |  | 精蝶 |  | 沪航 |  | 良工 |  |
| 10 |  | 消火栓箱 |  |  | 琼花 |  | 警海星 |  | 福安 |  |
| 11 |  | 水泵 |  |  | 凯泉 |  | 东方 |  | 熊猫 |  |
| 12 |  | 风机 |  |  | 上虞专用 |  | 浙江双阳 |  | 上海应大 |  |
| 13 |  | 风阀、风口 |  |  | 上虞专用 |  | 上海盈达 |  | 靖江奇星 |  |
| 14 |  | 屋面板、墙面板 |  |  | 巴特勒 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 自动消防报警设备 |  |  | 松江 |  | 海湾 |  | 北大青鸟 |  |
| 16 |  | 防火门监控系统 |  |  | 安科瑞 |  | 索普尼 |  | 乐乐 |  |
| 17 |  | 电气火灾监控系统 |  |  | 安科瑞 |  | 索普尼 |  | 乐乐 |  |
| 18 |  | SBS防水卷材 |  |  | 东方雨虹 |  | 汉高 |  | 卧牛山 |  |
| 19 |  | 保温岩棉 |  |  | 洛克威 |  | 樱花 |  | 彤天 |  |
| 20 |  | 管桩 |  |  | 三和 |  | 建华 |  |  |  |
| 21 |  | 虹吸排水系统 |  |  | 捷流 |  | 泰宁 |  | 吉博力 |  |
| 22 |  | 保温板 |  |  | 欧文斯科宁 |  | 可耐福 |  | 陶氏化学 |  |
| 23 |  | 外墙涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 墙砖、地砖 |  |  | 嘉俊 |  | 东鹏 |  | 马可波罗 |  |
| 25 |  | 门窗铝合金用材 |  |  | 栋梁 |  | 亚铝 |  | 凤铝 |  |
| 26 |  | 钢质防火门 |  |  | 加汇 |  | 亿品 |  | 步阳 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装修工程主要材料推荐表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目类型 |  | 材料类型 | 首选品牌名称 （一） |  | 备选品牌名称 （二） |  | 备选品牌名称 （三） |  | 材料规格 |
| 1 | 装修部分 |  | 轻钢龙骨 | 昆山天时 |  | 龙牌 |  | 泰山 |  |  |
| 2 |  |  | 纸面石膏板 | 泰山 |  | 可耐福 |  | 龙牌 |  |  |
| 3 |  |  | 墙地砖 | 嘉俊 |  | 东鹏 |  | 马可波罗 |  |  |
| 5 |  |  | 地砖 | 嘉俊 |  | 东鹏 |  | 马可波罗 |  |  |
| 6 |  |  | 乳胶漆 | 立邦 |  | 多乐士 |  | 华润 |  |  |
| 7 |  |  | 矿棉板 | 阿姆斯壮 |  | 星牌 |  | 龙牌 |  |  |
| 8 |  |  | PVC地胶 | 阿姆斯壮 |  | LG |  | 尼格 |  |  |
| 9 |  |  | 木工板 | 兔宝宝 |  | 千年舟 |  | 大王椰 |  |  |
| 10 |  |  | 钢材 | 马钢 |  | 鞍钢 |  | 宝钢 |  |  |
| 11 |  |  | 防火玻璃 | 耀华 |  | 台玻 |  | 南玻 |  |  |
| 12 |  |  | 隔断铝材 | 南大铝材 |  | 银岳铝业 |  | 西航铝业 |  |  |
| 13 |  |  | 防盗卷帘门 | 伟佳 |  | 宏祥 |  | 逸盾 |  |  |
| 14 |  |  | 钢质门 | 伟佳 |  | 宏祥 |  | 逸盾 |  |  |
| 15 |  |  | 防静电地坪 | 金泰斯 |  | 润通 |  | 德骋 |  |  |
| 16 |  |  | 防水 | 建海中建 |  | 中瑞 |  | 苏州月星 |  |  |
| 17 |  |  | 不锈钢 | 富力弘诚 |  | 钜青金属 |  | 欧帝富 |  |  |
| 18 | 安装部分 |  | 室内中央空调 | 格力 |  | 日立 |  | 三菱重工 |  |  |
| 19 |  |  | 室内新风系统 | 泰安特 |  | 352 |  | 泰安特 |  | 一层新风品牌352 |
| 20 |  |  | 给排水管 | 公元 |  | 中财 |  | 联塑 |  |  |
| 21 |  |  | 电气钢管 | 百畅 |  | 申捷 |  | 起帆 |  |  |
| 22 |  |  | 桥架 | 振大 |  | 进鑫 |  | 自业 |  |  |
| 23 |  |  | 镀锌钢管 | 金洲 |  | 国强 |  | 友发 |  |  |
| 24 |  |  | 电箱电器元件 | 正泰 |  | 德力西 |  | 人民 |  |  |
| 25 |  |  | 电线、电缆 | 华亚 |  | 江南 |  | 长江 |  |  |
| 26 |  |  | 卫生洁具 | 中德标致 |  | 中宇 |  | 意陶 |  |  |
| 27 |  |  | 灯具 | 三雄极光 |  | 雷士照明 |  | 佛山照明 |  |  |
| 28 |  |  | 开关、插座面板 | 西门子 |  | 施耐德 |  | 西蒙 |  |  |
| 29 |  |  | 网络模块、6类网线 | 普天 |  | 安普 |  | 沪互通 |  |  |
| 30 |  |  | 交换机、路由器 | 锐捷 |  | H3C |  | 华为 |  |  |
| 31 |  |  | 监控系统 | 海康威视 |  | 大华 |  | 科达 |  |  |
| 32 |  |  | 会议室显示系统 | MAXHUB |  | 希沃 |  | 森克 |  |  |
| 33 |  |  | 门禁管理系统 | 捷顺 |  | 海康 |  | 车安 |  |  |
| 34 |  |  | 火灾自动报警系统 | 北大青鸟 |  | 松江 |  | 海湾 |  |  |

| 墙面砖 | 嘉俊 | 冠军 | 马可波罗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面砖 | 嘉俊 | 冠军 | 马可波罗 |